Опросный лист для заказа деаэратора атмосферного

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес организации |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Контактный телефон, факс, E-mail |  |
| Технические параметры (нужное подчеркнуть) |
| № | Характеристики | Исходные требования |
| 1 | Деаэратор ДА в комплекте (серийный) | * ДА-5/2 * ДА-15/4 * ДА-25/8 * ДА-50/15 * ДА-100/25 |
|  | Скомпоновать деаэратор |
| 2 | Колонка КДА | * КДА-5 * КДА-15 * КДА-25 * КДА-50 * КДА-100 |
| 3 | Бак БДА | * БДА-2 * БДА-4 * БДА-8 * БДА-15 * БДА-25 * БДА-35 * БДА-50 * БДА-75 |
| 4 | Охладитель выпара ОВА (определяется типом колонки КДА) | * да * нет |
| 5 | Предохранительное устройство (определяется типом колонки КДА) | * да * нет |
| 6 | Холодильник отбора проб | * да ______, шт. * нет |
| 7 | Дополнительные требования к колонке КДА |
| 7.1 | Исполнение патрубков | * под приварку (стандартно) * фланцевое |
| 7.2 | Теплоизоляция колонки | * 50 мм * 100 мм |
| 8 | Дополнительные требования к баку БДА |
| 8.1 | Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности | * да (тип) ________ * нет * – если "да", то необходимо выбрать фланцевый тип присоединения колонки и патрубков бака, а также выслать схему размещения на баке штуцеров для датчиков (уровня, давления и т.д.) |
| 8.2 | Исполнение патрубков | * под приварку *фланцевое |
| 8.3 | Указатель уровня | * водяной (стандартно) * магнитный * визуальный с концевыми выключателями * с аналоговым преобразователем |
| 8.4 | Теплоизоляция бака | * 50 мм * 100 мм |
| 8.5 | Площадка для обслуживания | * да * нет |
| 9 | Дополнительные требования к охладителю ОВА |
| 9.1 | Материал трубной системы | * Л-68 (стандартно) * 18Х12Н10Т * МНЖ 5-1 |
| 9.2 | Дополнительная комплектация (теплообменник) | * да * нет (если «да», то необходимо заполнить опросный лист на теплообменник) |
| 10 | Необходимое количество аппаратов |  |
| 11 | Дополнительные требования |  |
| Спасибо за заполненный опросный лист! Мы произведем необходимые расчеты и в кратчайшие сроки свяжемся с Вами. Мы надеемся, что наша компания войдёт в число Ваших постоянных партнёров! |